ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  —  ПОТОЧНЫЕ ВЛАГОМЕРЫ

(AppLICATION DATA SHEET — WATER CUT ANALYZERS)

| Дата запроса (Date requested): Контакты заказчика (Customer contacts): Компания (Company): Адрес (Address): | Требуемая дата (Date required): Тел №1 (Phone): Тел №2 (Phone): Факс (Fax): Эл. почта (E-mail): |
| --- | --- |

ПАРАМЕТРЫ СРЕДЫ И ТИПЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ПРОЦЕССУ:

FIELD CONDITIONS & CONNECTIONS:

| Информация о процессе (Critical Process Information) | Единицы измерений (Units of measure) | Мин. (Min) | Норма (Normal) | Макс.(Max) | Диапазон измерений (Measured range) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура окруж. среды (Ambient temperature) |  |  |  |  |  |
| Температура (Temperature) |  |  |  |  |  |
| Давление (Pressure) |  |  |  |  |  |
| Расход (Flow rate) |  |  |  |  |  |
| Плотность (Oil density) |  |  |  |  |  |

| Класс давления (Flange rating) | ANSI 150 □ | ANSI 300 □ | ANSI 600 □ | ANSI 900 □ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип фланца (Flange type) | RF □ | RTJ □ | Плоский торец □ (Flat face) | Трубная резьба □ Threaded |
| Форма измерительной секции (Pipe) | U □ | Z □ | L □ | Вставной (Insertion) □ |
| Типоразмер трубы (Pipe size) | 1дюйм (inch) □ | 2 дюйма (inch) □ | 3 дюйма (inch) □ | 4 дюйма (inch) □ |
| Материал изготовления (Pipe material) | 316/316L Нержавеющая сталь (Stainless steel) □ | Феррито-аустенитная сталь (Duplex) □ | Никель–медный сплав Монель-металл (Monel) □ | Коррозионностойкий никелевый сплав (Hastelloy) □ |

# ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА ПОЛНО– И ВЫСОКОДИАПАЗОННЫХ ВЛАГОМЕРОВ

# MANDATORY INFORMATION NEEDED FOR FULL & HIGH RANGE

(влагосодержание (range) 0 - 100 %)

| Информация о процессе (Critical Process Information) | Единицы измерений (Units of measure) | Мин. (Min) | Норма (Normal) | Макс.(Max) | Диапазон измерений (Measured range) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Солесодержание (Salinity) | % |  |  |  |  |
| Диапазон влагосодержания (Specify water cut range) | % |  |  |  |  |

### Автоматическая коррекция солесодержания   (Heuristic Salinity)     Да (Yes) □       Нет (No) □

### Примечание: Требуется применение сенсорного дисплея  (Note: Requires Touchscreen Electronics)

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА НИЗКО– И СРЕДНЕДИАПАЗОННЫХ ВЛАГОМЕРОВ

MANDATORY INFORMATION NEEDED FOR LOW & MID RANGE

(влагосодержание (range) 0 - 4 %, 0 - 10 %, 0 - 20 %)

| Информация о процессе (Critical Process Information) | Единицы измерений (Units of measure) | Мин. (Min) | Норма (Normal) | Макс.(Max) | Диапазон измерений (Measured range) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Солесодержание (Salinity) |  |  |  |  |  |
| Диапазон влагосодержания (Specify water cut range) |  |  |  |  |  |

ТРЕБОВАНИЯ К БЛОКУ ЭЛЕКТРОНИКИ И ПИТАНИЮ

ELECTRONIC AREA & POWER REQUIREMENTS

| Вариант исполнения блока электроники (Electronics Housing) | Интегрально с измерительным блоком □ (Integral to the mesurement section) |
| --- | --- |
|  | Внешний блок – взрывозащищенного исполнения □ (External – Explosion Proof) | Внешний блок – IP67 □ (External – NEMA 4X) |
| Резьба отверстий под кабельные вводы | 3/4″NPT □ | M20 □ |
| Возможности электроники и тип дисплея (Electronics Capability & Display) | ЖК дисплей (LCD only) □ | Сенсорный дисплей (Touch screen) □ | Функции вычислителя (Flow computer capability) Стандартные (Enhanced) Расширенные Expanded) □ □ |
| Требования к питанию (Power Requirements) | 24В, постоянного тока (24VDC) □ | 120/230В пер. тока, 50/60Гц (120/230 VAC 50/60 Hz) □ |
| Обогреватель корпуса (Enclosure Heater) | да □ | нет □ |
| Стандартная длина кабеля (Cable Length Standard) | 9 м. (30 feet) □ | 15 м. (50 feet) □ | 30 м. (100 feet) □ | 45 м. (150 feet) □ |
| Протокол передачи данных (Data protocol) | Modbus RTU (стандартный/standard) □ | HART (опция/optional) □ |

| Описание типа продукта: (сырая нефть, конденсат, керосин и т.д.) | oil emulsion |
| --- | --- |
| Describe product type: (crude, NGL, condensate, kerosene, etc.) |  |
| Краткое описание применения (напр.: тестовый сепаратор, мобильная ЗУ, промышленная добыча) |  |
| Brief application description: (i.e.: test separator, truck pit, well production) |  |

Необходимую документацию, более полно иллюстрирующую место и способ предполагаемой установки прибора, приложить к данному опросному листу (Attach additional sheets to further describe the installation details).

Заполнил: __________________________

И. О. Фамилия

__________________________

должность

__________________________

подпись, МП